Рассмотрев представление № 101 от 01.06.2017г.об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения - приняты следующие меры:

1. Подготовлена инструкция о порядке действий персонала в ночное и дневное время. Приобретены электрические фонари.

2. Осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций (заключен договор на Оценку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в здании лагеря труда и отдыха. Обработанная площадь- 1000кв.м.(Дата обработки 22.06.2016г.).

3. Лагерь труда и отдыха обеспечен огнетушителями. Все они перезаряжены, о чем имеется отметка уполномоченного органа. Журнал учета периодичности осмотра и перезарядки огнетушителей ведется.

4. Организована проверка работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения (гидранта). Составлен соответствующий акт. Организована выездная проверка с привлечением специалиста МЧС.

Директор МУ ДО ДДТ

О.Н. Тамбовцева